# CHECKLIST BẢO TRÌ PIN LITHIUM XE NÂNG
LITHIUM FORKLIFT BATTERY MAINTENANCE CHECKLIST

| Ngày kiểm tra / Date | Người kiểm tra / Inspector | Mã xe / Truck ID | Ghi chú / Note |
| --- | --- | --- | --- |

## I. BẢO TRÌ HÀNG NGÀY
DAILY MAINTENANCE

| Hạng mục kiểm tra / Inspection Item | Tình trạng / Status (☑) | Ghi chú / Remarks |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra mức sạc pin / Check battery charge level | ☐ |  |
| Kiểm tra cáp sạc và đầu nối / Inspect charging cable and connector | ☐ |  |
| Lau sạch bề mặt pin / Clean battery surface | ☐ |  |
| Kiểm tra đèn báo BMS / Check BMS indicator lights | ☐ |  |
| Đảm bảo không có mùi khét hoặc tiếng lạ / Ensure no burning smell or abnormal noise | ☐ |  |

## II. BẢO TRÌ HÀNG TUẦN
WEEKLY MAINTENANCE

| Hạng mục kiểm tra / Inspection Item | Tình trạng / Status (☑) | Ghi chú / Remarks |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra nhiệt độ hoạt động / Check operating temperature | ☐ |  |
| Làm sạch quạt và khe thoát nhiệt / Clean cooling fan and air vents | ☐ |  |
| Kiểm tra độ siết chặt đầu cực / Inspect terminal tightness | ☐ |  |
| Xả pin nhẹ xuống 70% để cân bằng cell / Perform light discharge to 70% for balancing | ☐ |  |
| Ghi nhận dữ liệu sạc/xả trong nhật ký / Record charge/discharge data | ☐ |  |

## III. BẢO TRÌ HÀNG THÁNG
MONTHLY MAINTENANCE

| Hạng mục kiểm tra / Inspection Item | Tình trạng / Status (☑) | Ghi chú / Remarks |
| --- | --- | --- |
| Đọc dữ liệu BMS và log lỗi / Download BMS data and error log | ☐ |  |
| Kiểm tra điện áp từng cell / Measure each cell voltage | ☐ |  |
| Kiểm tra vỏ pin, điểm kết nối / Inspect casing and connection points | ☐ |  |
| Đo điện trở nội bộ của pin / Measure internal resistance | ☐ |  |
| Cập nhật firmware cho BMS (nếu có) / Update BMS firmware (if available) | ☐ |  |

Người kiểm tra / Inspector: _________________________      Kỹ thuật viên xác nhận / Technician: _________________________

Ngày / Date: _________________________